## Several Point calibration
	A	V=120	Watts	Cts in W	W(ADE)	Error	PercentError	W(ADE) Reg	Error Reg	PercentErr Reg
LOAD	0	120	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
LOAD	121	120	14.52	94	13.5642588727	0.9557411273	6.5822391691	13.70262393	0.81737607	5.6293117769
LOAD	435	120	52.2	385	55.5557411273	3.3557411273	6.4286228493	56.122449075	3.922449075	7.5142702586
LOAD	488	120	58.56	426	61.4720668058	2.9120668058	4.9727916766	62.09912547	3.53912547	6.0435885758
LOAD	4480	120	537.6	3766	543.4361586639	5.8361586639	1.0855949896	548.97959277	11.37959277	2.1167397266
LOAD	8300	120	996	6825	984.8517745303	11.1482254697	1.119299746	994.897960875	1.102039125	0.1106464985
AVG	2304	120	276.48	1916	276.48	0	0	279.30029202	2.82029202	1.0200708984

			Avg. Slope	0.1443006263
			Regression	0.145772595

	A	V=120	Watts	Cts in W	W(ADE)	Error	PercentError	W(ADE) Reg	Error Reg	PercentErr Reg
Switch Off	0	120	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Variable Power Resistor	121	120	14.52	94	13.5642588727	0.9557411273	6.5822391691	13.70262393	0.81737607	5.6293117769
240VAC 250W Bulb at 120V	435	120	52.2	385	55.5557411273	3.3557411273	6.4286228493	56.122449075	3.922449075	7.5142702586
100W bulb	488	120	58.56	426	61.4720668058	2.9120668058	4.9727916766	62.09912547	3.53912547	6.0435885758
Toaster ½ Coils	4480	120	537.6	3766	543.4361586639	5.8361586639	1.0855949896	548.97959277	11.37959277	2.1167397266
Toaster full coils	8300	120	996	6825	984.8517745303	11.1482254697	1.119299746	994.897960875	1.102039125	0.1106464985
AVG	2304	120	276.48	1916	276.48	0	0	279.30029202	2.82029202	1.0200708984

			Avg. Slope	0.1443006263
			Regression	0.145772595

	A	V=120	Watts	Cts in W	W(ADE)	Error	PercentError	W(ADE) Reg	Error Reg	PercentErr Reg
LOAD	0	120	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
LOAD	121	120	14.52	94	13.0932776618	1.4267223382	9.8259114201	13.70262393	0.81737607	5.6293117769
LOAD	435	120	52.2	385	53.6267223382	1.4267223382	2.7331845559	56.122449075	3.922449075	7.5142702586

AVG	185.3333333333	120	22.24	159.6666666667	22.24	0	0	23.275024335	1.035024335	4.6538863984

			Avg. Slope	0.1392901879
			Regression	0.145772595
W vs. Cts
W
Cts

## Long Run
Loads	mV Scope W/100mV/A Probe 100Hz low pass Min	mV Scope W/100mV/A Probe 100Hz low pass Max	mA	ADE Cts, Min	ADE Cts, Max	W At 120V
Coil Resistor	12	12.7	127	93	95	15.24
240VAC 250W bulb at 120V	52.6	53.2	532	378	381	63.84
100W 120V Bulb	60.6	61.1	611	433	435	73.32
500W toaster	553	561	5610	3837	3891	673.2
1kw toaster	1010	1030	10300	7068	7097	1236